[image: image1.png]VS Chrudlm

nska spole¢nost Chrudim, a




Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471

IČ: 27484211; DIČ: CZ27484211;  zákaznická telef. linka: 469 669 911

Prohlášení externích osob vstupujících na pracoviště 

Vodárenské společnosti Chrudim, a. s., o BOZP a PO 
a o zásadách práce v hygienicky významném objektu, seznámení s riziky 
Název objektu:
čistírna odpadních vod XXXXXXXXX
Externí společnost:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
se sídlem v: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: XXXXXXXX
Důvod vstupu externích pracovníků do objektu: doprava odpadních vod autocisternou od místa produkce k likvidaci na komunální čistírně odpadních vod (dále jen ČOV).
Níže uvedený odpovědný pracovník externí společnosti zajistí, že při pohybu externích pracovníků v objektu, který provozuje společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (dále jen VS Chrudim), budou dodržovány tyto zásady:
V oblasti BOZP
1. V areálu ČOV budou prováděny pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a na které mají externí pracovníci požadovanou kvalifikaci.
2. Budou respektována veškerá omezení a dodržovány zákazy:
a) označené výstražnými značkami a příkazy,

b) zákaz pití, jídla, požívání alkoholických nápojů a používání psychotropních látek, včetně zákazu jejich donášení na pracoviště VS Chrudim,

c) zákaz jakékoliv manipulace s veškerým zařízením VS Chrudim,

d) zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech.
3. Eliminovat riziko vzniku požáru nebo úrazu. 
4. Neprodleně nahlásit závadu, kterou svou činností způsobí nebo zjistí externí pracovník, a která by mohla ohrozit požární ochranu a bezpečnost či zdraví osob, případně proces čištění odpadních vod.
5. Ke vjezdu autocisterny do areálu bude využito pouze hlavní brány ČOV. V případě otevřené brány či závory bude vjezd neprodleně nahlášen obsluze ČOV. K pohybu vozidla v areálu bude využito pouze značených komunikací a budou dodržovány dopravní předpisy dané interním dopravním značením.

6. Externí pracovníci se budou zdržovat pouze na vyhrazených místech, svévolně je nebudou opouštět a bez svolení koordinátora BOZP za VS Chrudim nebudou vstupovat do jiných prostor.
7. Externí pracovníci se budou v případě potřeby pohybovat pěšky pouze po vyhrazených komunikacích, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné. Nebudou vstupovat na vyvýšené prostory a nebudou se naklánět nad volnou hloubku (hladinu nádrží).
8. V areálu ČOV bude udržován pořádek a čistota, nebudou poškozovány budovy, komunikace a technologická zařízení. Po ukončení své činnosti bude pracoviště/místo vykládky uklizeno. 
9. Externí pracovníci nesmějí vstupovat do míst se zvýšeným nebezpečím (zejména nad nádrže s volnou hladinou vody), nesmějí manipulovat s žádnými zařízeními, pokud k tomu nejsou oprávněni a obsluhou nejsou seznámeni. 

10. Bude dodržován zákaz používání vyhrazených zařízení včetně elektrozařízení, která jsou provozována VS Chrudim.
11. Nutno nahlásit vedoucím pracovníkům externí společnosti i provozovatele objektu každý úraz, ke kterému dojde při činnosti v areálu ČOV. Povinnost hlášení je u každé mimořádné události. Účinně spolupracovat při sepsání záznamu o úrazu, či požáru a při dalším vyšetřování. Pro prvotní ošetření případného úrazu je k dispozici vybavená lékárnička v místnosti pro obsluhu ČOV. Externí pracovník bude mít k dispozici řádně vybavenou autolékárničku.
12. Externí pracovník umožní koordinátorovi BOZP za VS Chrudim provádět kontrolu dodržování těchto zásad.
V oblasti hygieny a ochrany životního prostředí:
1. Nevstupovat do objektů pro obsluhu ČOV se znečištěnou obuví a znečištěným pracovním oděvem.

2. Po ukončení pracovní činnosti je povinnost uklidit nepořádek a znečištění ze všech povrchů. 
3. Odpady vznikající při činnosti výše uvedené externí společnosti jsou jejím majetkem a musí s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou (odpady třídit, zamezit znečištění půdy, vod apod.).
4. Zajistit, aby z používané techniky a nářadí neunikaly žádné provozní kapaliny.

5. V případě ohrožení životního prostředí neprodleně učinit opatření k odstranění příčiny a následků a nahlásit tuto skutečnost koordinátorovi BOZP za VS Chrudim. V případě nutnosti volat hasiče.
V oblasti požární ochrany:
1. Požaduje se, aby veškerá činnost výše uvedené společnosti byla prováděna v souladu se zákonem č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., zejména odpovědnost za zajištění požární bezpečnosti při provádění činnosti s nebezpečím vzniku požáru - § 15 vyhlášky.

4. Na všech pracovištích VS Chrudim platí zákaz kouření. 
5. Každý externí pracovník je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a v případě, že požár zpozoruje, je povinen jej uhasit všemi dostupnými prostředky a v případě potřeby přivolat pomoc. 
6. Ohlášen musí být každý i malý požár (každé nežádoucí hoření), i když byl uhašen vlastními silami.

7. V případě požárního poplachu ve VS Chrudim, který se vyhlašuje ústně nebo znělkou „HOŘÍ“, opustit ohrožený prostor a dbát pokynů zaměstnanců VS Chrudim.

8. Každý externí pracovník je povinen se seznámit před započetím práce nebo činnosti se základní dokumentací PO na pracovišti s činností se zvýšeným požárním nebezpečím (POŽÁRNÍ ŘÁD, POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE, případně EVAKUAČNÍ PLÁN).

Informace VS Chrudim o nebezpečných a rizikových faktorech v objektu

1. Nebezpeční pádu do hloubky – nevstupovat na jakékoliv zvýšené prostory, okraje volných hladin, otevřené poklopy, okraje výkopů (zábradlí, okraje otevřených nádrží apod.); 

2. Riziko utonutí v provzdušňovaných nádržích z důvodu nižší hustoty provzdušňované odpadní vody – nevstupovat na okraje nádrží za zábradlím, nepřelézat zábradlí;
3. Riziko zasažení strojem – nevstupovat do prostor pracovních strojů a zařízení (např.   zvedacích a manipulačních zařízení apod.);

4. Riziko zasažení elektrickým proudem – nedotýkat se žádných elektrozařízení ve správě VS Chrudim, nezasahovat do elektrorozvodných skříní;

5. Ohrožení pádem z výšky – nelézt na zábradlí či žebříky;  
6. Nebezpečí otravy uvolňovanými kalovými plyny – nedýchat přímo uvolňované plyny z čerpané odpadní vody – stát vždy v dostatečné vzdálenosti od nádrží s akumulovanou či čerpanou odpadní vodou, nevstupovat do podúrovňových prostor ČOV (šachty, kolektory) bez asistence obsluhy ČOV. 
7. Kontakt s chemickými látkami na ČOV – nedotýkat se dávkovacích zařízení, trubních tras a rozpouštěcích nádrží;

8. V celém objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V kalovém a plynovém hospodářství ČOV je vyznačena výbušná zóna. 
9. Nebezpečí infekce – dodržovat základní hygienické zásady, používat rukavice při kontaktu se zařízením ČOV. Po ukončení činnosti a pohybu na objektech VS Chrudim je nutné si umýt ruce vodou a mýdlem, příp. si vydezinfikovat ruce vlastním dezinfekčním gelem. Zákaz konzumace jídla a pití.
Nouzová telefonní čísla:

Ohlašovna požáru 
tel. 150

Policie ČR
tel. 158

Zdravotní záchranná služba
tel. 155

Tísňová linka
tel. 112
Nepřetržitý dispečink VS Chrudim
469 669 911

Koordinátory BOZP za VS Chrudim určené pro jednotlivá ČOV jsou:

ČOV Hlinsko a Chrudim
– vedoucí střediska čistíren odpadních vod, p. Milan Davídek,

   mobil: 603 899 865 

– obsluha ČOV Chrudim - mobil: 739 242 828

– obsluha ČOV Hlinsko - mobil: 739 242 827

ČOV Chrast
– technik provozu, p. Vladimír Kraus, mobil: 603 899 841

– obsluha ČOV Chrast, p. Petr Šimek, mobil: 603 899 866

ČOV Heřmanův Městec a Seč – vedoucí provozu, p. Petr Leszkow, mobil: 603 899 872

– obsluha ČOV Heřmanův Městec, p. Jan Jelínek, mobil: 603 899 880


– obsluha ČOV Seč, p. Petr Heriban, mobil: 734 763 280
Při závažném porušení výše uvedených zásad i obecně platných předpisů je koordinátor BOZP za VS Chrudim oprávněn s okamžitou platností přerušit činnost pracovníků externí společnosti na provozovaných objektech.
Odpovědná osoba externí společnosti, níže uvedená, stvrzuje svým podpisem, že byla řádně seznámena s textem tohoto Prohlášení externích osob vstupujících na pracoviště VS Chrudim. Zavazuje se, že s těmito zásadami prokazatelně seznámí všechny další osoby externí společnosti, kteří budou v objektu vykonávat jakékoliv činnosti.
Nedodržení pokynů je na vlastní nebezpečí každé cizí osoby vstupující do objektu provozovaném společností VS Chrudim. V případě poranění osob či poškození zařízení externí společnosti, ke kterému dojde nedodržením těchto pokynů nebo pokynů doprovázející osoby VS Chrudim, nevznikají poškozené externí společnosti žádné nároky.
Podepsaný odpovědný pracovník externí společnosti uvedeným skutečnostem porozuměl a souhlasí s dodržováním všech výše uvedených zásad.
V ………….……………………..……………….,
dne …………………………
Jméno a příjmení, funkce
odpovědná osoba externí společnosti
podpis
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








4

[image: image2.png]VS Chrudlm

nska spole¢nost Chrudim, a




_1202810698.bin

